## LEEME
Plantilla de entrada — Escurrimiento de fluidos
Ingrese solo datos medidos u observables en el laboratorio. Las celdas amarillas son editables. Esta plantilla será la entrada del programa Python; no contiene los cálculos finales.
Hoja | Qué ingresar
Parametros | Temperaturas, presión atmosférica, propiedades/constantes conocidas y rugosidades.
Calibracion | Lecturas del manómetro en U, masa recolectada y tiempo de recolección.
Canerias | Diámetro interno, longitud entre tomas y lecturas manométricas de pérdida y placa.
Accesorios | Diámetro interno y lecturas manométricas del accesorio y de la placa.
Pitot | Posición, apertura y dos lecturas del manómetro diferencial.
Reglas | No ingresar Q, ΔP, velocidad, Reynolds, f_D, K, L/D ni Mach: los calculará Python.
Diseño previsto del cálculo
Calibración | ΔH | ΔP | Q=m/(ρt) | Ajuste Q=f(ΔP) | R²
Cañerías | Q calibrado | v | Re | ε/D | f_D (Darcy) | Ev exp. | Ev teórica + error
Accesorios | Q calibrado | v | Re | f_D | K | L/D | comparación bibliográfica
Pitot | ΔP | ρ aire | v local | perfil | v media | a | Mach

## Parametros
Parámetros generales
Valores iniciales basados en la metodología del laboratorio. El usuario puede modificarlos según las condiciones reales de la experiencia.
Parámetro | Valor | Unidad | Tipo | Obligatorio | Observación
Temperatura agua | 20 | °C | medido | Sí | Usar temperatura experimental; Python podrá estimar propiedades del agua.
Temperatura aire | 20 | °C | medido | Sí | Para densidad del aire y velocidad del sonido.
Presión atmosférica | 101325 | Pa | medido/referencia | Sí | Modificar si se dispone de presión local medida.
Gravedad | 9.8066 | m/s² | constante | Sí | Constante utilizada en conversiones manométricas.
Densidad mercurio | 13600 | kg/m³ | referencia | Sí | Fluido manométrico del sistema de líquidos del laboratorio.
Densidad agua (modo reproducción) | 998 | kg/m³ | referencia | No | Permite reproducir el informe; luego podrá sustituirse por propiedad calculada con T.
Viscosidad agua (modo reproducción) | 0.001 | Pa·s | referencia | No | Permite reproducir el informe; luego podrá sustituirse por propiedad calculada con T.
Masa molar aire seco | 0.02897 | kg/mol | constante | Sí | Para ρ=P·M/(Ru·T).
Constante universal gases Ru | 8.3145 | J/(mol·K) | constante | Sí | No confundir con R específica del aire.
Constante específica aire | 287.05 | J/(kg·K) | constante | Sí | Para a=sqrt(γ·Raire·T).
Gamma aire | 1.4 | - | referencia | Sí | Relación de calores específicos.
Coeficiente Pitot | 1 | - | referencia | Sí | Coeficiente del instrumento; no es el calor específico Cp.
Rugosidad acero comercial | 4.5e-05 | m | referencia | No | Editable; documentar fuente en el proyecto.
Rugosidad cobre | 1.5e-06 | m | referencia | No | Valor usado como referencia en el informe.

## Calibracion
Calibración de placa orificio — datos crudos
Una fila por recolección. Ingrese las dos lecturas del manómetro en U, la masa de agua recolectada y el tiempo. Python calculará ΔH, ΔP y Q, y ajustará la curva Q–ΔP.
Punto | H1 placa | H2 placa | Unidad H | Masa recolectada | Tiempo | Observación
1 | 13.4 | -12 | inHg | 45 | 15 | Ejemplo del informe
1 | 13.4 | -12 | inHg | 90 | 30 | Repetición a mayor tiempo
2 | 10.5 | -9.5 | inHg | 38 | 15 | Dato de ejemplo editable
2 | 10.5 | -9.5 | inHg | 76 | 30 | Dato de ejemplo editable
3 | 7 | -6.5 | inHg | 30 | 15 | Dato de ejemplo editable
3 | 7 | -6.5 | inHg | 60 | 30 | Dato de ejemplo editable

## Canerias
Pérdidas en cañerías — datos crudos
Ingrese dimensiones reales de cada cañería y las lecturas observadas. H1/H2 pérdida corresponden a las tomas del tramo; H1/H2 placa corresponden a la placa orificio para obtener Q desde la calibración.
ID | Material | D interno | Unidad D | L entre tomas | Unidad L | H1 pérdida | H2 pérdida | Unidad H pérdida | H1 placa | H2 placa | Unidad H placa | Rugosidad m
L03 | Acero comercial | 20.93 | mm | 5.04 | m | 9.8 | -9.8 | inHg | 3.4 | -3.1 | inHg
L04 | Cobre | 20 | mm | 5.04 | m | 6.7 | -6.7 | inHg | 3.4 | -3.1 | inHg

## Accesorios
Pérdidas en accesorios — datos crudos
Ingrese el diámetro interno real de la línea de cada accesorio. No se reutilizará automáticamente el diámetro de otra cañería. La referencia L/D es opcional y se usa solo para comparación.
ID | Accesorio | D interno | Unidad D | Material | Rugosidad m | H1 accesorio | H2 accesorio | Unidad H accesorio | H1 placa | H2 placa | Unidad H placa | L/D referencia | Fuente/nota
VC-02 | Válvula de compuerta | 20.93 | mm | Acero comercial |  | 0.7 | -0.7 | inHg | 1.2 | -1.1 | inHg | 13 | Referencia usada en informe
VB-11 | Válvula de bola | 20.93 | mm | Acero comercial |  | 0.9 | -0.8 | inHg | 1.4 | -1.3 | inHg | 150 | Referencia usada en informe
C90-C | Codo corto 90° | 20.93 | mm | Acero comercial |  | 3.8 | -3.7 | inHg | 1.8 | -1.7 | inHg | 30 | Referencia usada en informe
C90-L | Codo largo 90° | 20.93 | mm | Acero comercial |  | 1.7 | -1.6 | inHg | 1.5 | -1.4 | inHg | 20 | Referencia usada en informe

## Pitot
Perfil de velocidades con tubo de Pitot — datos crudos
Una fila por posición y apertura. Ingrese las lecturas directas del manómetro. Python calculará promedio, ΔP, densidad del aire, velocidad local, velocidad media integrada/promedio y Mach.
Posición | Unidad posición | Apertura válvula | ΔH toma 1 | ΔH toma 2 | Unidad ΔH | Observación
-0.09 | m | 30 | 0.3 | 0.3 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.08 | m | 30 | 0.46 | 0.46 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.07 | m | 30 | 0.51 | 0.51 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.06 | m | 30 | 0.55 | 0.55 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.05 | m | 30 | 0.58 | 0.58 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.04 | m | 30 | 0.6 | 0.6 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.03 | m | 30 | 0.62 | 0.62 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.02 | m | 30 | 0.62 | 0.62 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.01 | m | 30 | 0.63 | 0.63 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0 | m | 30 | 0.63 | 0.63 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.01 | m | 30 | 0.63 | 0.63 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.02 | m | 30 | 0.61 | 0.61 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.03 | m | 30 | 0.6 | 0.6 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.04 | m | 30 | 0.58 | 0.58 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.05 | m | 30 | 0.55 | 0.55 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.06 | m | 30 | 0.54 | 0.54 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.07 | m | 30 | 0.5 | 0.5 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.08 | m | 30 | 0.46 | 0.46 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.09 | m | 30 | 0.32 | 0.32 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.09 | m | 90 | 0.5 | 0.55 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.08 | m | 90 | 0.835 | 0.885 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.07 | m | 90 | 0.935 | 0.985 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.06 | m | 90 | 0.965 | 1.015 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.05 | m | 90 | 1.025 | 1.075 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.04 | m | 90 | 1.125 | 1.175 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.03 | m | 90 | 1.175 | 1.225 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.02 | m | 90 | 1.175 | 1.225 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
-0.01 | m | 90 | 1.175 | 1.225 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0 | m | 90 | 1.175 | 1.225 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.01 | m | 90 | 1.075 | 1.125 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.02 | m | 90 | 1.075 | 1.125 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.03 | m | 90 | 0.975 | 1.025 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.04 | m | 90 | 0.925 | 0.975 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.05 | m | 90 | 0.885 | 0.935 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.06 | m | 90 | 0.865 | 0.915 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.07 | m | 90 | 0.795 | 0.845 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.08 | m | 90 | 0.725 | 0.775 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe
0.09 | m | 90 | 0.525 | 0.575 | inH2O | Ejemplo basado en perfil del informe